附表：

	检测

项目
	单位
	限值
	天易金霞小学

（7.16）
	碧桂园

（7.16）
	湘潭县财政局

（7.16）
	湘潭县委党校

（7.16）
	吴家巷工业区

（7.16）
	湘潭县人民医院

（7.16）
	湘潭县电力局

（7.16）
	湘潭县人民政府

（7.16）
	胖哥槟榔厂

（7.16）
	红燕化工厂

（7.16）
	湘潭江声实验学校

（7.16）

	总大肠

菌群
	MPN/100mL
	不得检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	不得检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	不得检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	菌落总数
	CFU/mL
	≤100
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	24
	28
	未检出

	砷
	mg/L
	≤0.01
	0.0027
	0.0030
	0.0038
	0.0022
	0.0061
	0.0037
	0.0085
	0.0067
	0.0064
	0.0036
	0.0027

	镉
	mg/L
	≤0.005
	<0.0005
	<0.0005
	<0.0005
	<0.0005
	<0.0005
	<0.0005
	<0.0005
	<0.0005
	<0.0005
	<0.0005
	<0.0005

	铬（六价）
	mg/L
	≤0.05
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	<0.004

	铅
	mg/L
	≤0.01
	<0.0025
	<0.0025
	<0.0025
	<0.0025
	<0.0025
	<0.0025
	<0.0025
	<0.0025
	<0.0025
	<0.0025
	<0.0025

	汞
	mg/L
	≤0.001
	0.00067
	0.00065
	0.00079
	0.00065
	0.00066
	0.00074
	0.00075
	0.00076
	0.00065
	0.00069
	0.00073

	硒
	mg/L
	≤0.01
	<0.0004
	<0.0004
	<0.0004
	<0.0004
	<0.0004
	<0.0004
	<0.0004
	<0.0004
	<0.0004
	<0.0004
	<0.0004

	氰化物
	mg/L
	≤0.05
	<0.002
	<0.002
	<0.002
	<0.002
	<0.002
	<0.002
	<0.002
	<0.002
	<0.002
	<0.002
	<0.002

	氟化物
	mg/L
	≤1.0
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1

	硝酸盐氮
	（以N计）/（mg/L）
	≤10
	0.88
	0.88
	0.67
	0.85
	0.87
	0.82
	1.07
	0.85
	0.99
	0.80
	0.92

	三氯甲烷
	mg/L
	≤0.06
	<0.0002
	<0.0002
	<0.0002
	<0.0002
	<0.0002
	<0.0002
	<0.0002
	<0.0002
	<0.0002
	<0.0002
	<0.0002

	四氯化碳
	mg/L
	≤0.002
	0.00016
	0.00011
	0.0001
	0.00011
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001

	色度
	铂钴色度

单位
	≤15
	<5
	<5
	<5
	<5
	<5
	<5
	<5
	<5
	<5
	<5
	<5

	浑浊度
	NTU
	≤1
	<0.5
	<0.5
	<0.5
	<0.5
	<0.5
	<0.5
	<0.5
	<0.5
	<0.5
	<0.5
	<0.5

	臭和味
	——
	无异臭、异味
	原水及煮沸水无异臭异味
	原水及煮沸水无异臭异味
	原水及煮沸水无异臭异味
	原水及煮沸水无异臭异味
	原水及煮沸水无异臭异味
	原水及煮沸水无异臭异味
	原水及煮沸水无异臭异味
	原水及煮沸水无异臭异味
	原水及煮沸水无异臭异味
	原水及煮沸水无异臭异味
	原水及煮沸水无异臭异味

	肉眼可见物
	——
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无

	pH值
	——
	6.5～8.5
	7.30
	7.65
	7.84
	7.36
	7.38
	7.70
	7.74
	7.81
	7.57
	7.76
	7.86

	铝
	mg/L
	≤0.2
	<0.008
	<0.008
	<0.008
	<0.008
	<0.008
	<0.008
	<0.008
	<0.008
	<0.008
	<0.008
	<0.008

	铁
	mg/L
	≤0.3
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1

	锰
	mg/L
	≤0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1

	铜
	mg/L
	≤1.0
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1

	锌
	mg/L
	≤1.0
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05

	氯化物
	mg/L
	≤250
	4.4
	4.2
	4.7
	4.2
	4.3
	4.4
	4.4
	4.6
	4.2
	4.3
	4.9

	硫酸盐
	mg/L
	≤250
	10.6
	10.7
	9.2
	12.2
	12.4
	9.0
	10.4
	9.5
	12.4
	10.3
	13.7

	溶解性总固体
	mg/L
	≤1000
	90
	86
	84
	90
	80
	82
	90
	88
	94
	86
	78

	总硬度
	（以CaCO3计）/（mg/L）
	≤450
	82
	74
	74
	80
	72
	74
	76
	76
	84
	80
	72

	耗氧量
	（CODMn法，以O2计）/（mg/L）
	≤3
	0.4
	0.4
	0.3
	0.3
	0.3
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.3
	0.2

	挥发酚
	（以苯酚计）/（mg/L）
	≤0.002
	<0.002
	<0.002
	<0.002
	<0.002
	<0.002
	<0.002
	<0.002
	<0.002
	<0.002
	<0.002
	<0.002

	阴离子合成洗涤剂
	mg/L
	≤0.3
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05

	氨氮
	mg/L
	≤0.5
	<0.02
	<0.02
	<0.02
	<0.02
	<0.02
	<0.02
	<0.02
	<0.02
	<0.02
	<0.02
	<0.02

	二氧化氯
	mg/L
	0.02～0.8
	0.19
	0.23
	0.28
	0.25
	0.27
	0.24
	0.23
	0.28
	0.26
	0.17
	0.25

	亚氯酸盐
	mg/L
	≤0.7
	0.13
	0.17
	0.34
	0.23
	0.31
	0.19
	0.17
	0.25
	0.27
	0.13
	0.30


