
2022年4月湘潭县水环境质量月报
1.地表水环境质量状况
（1）湘江干流（湘潭县段）
4月湘江干流易俗河水厂断面水质符合Ⅱ类水质，达到所在功能区水质标准。
（2）湘江涟水（湘潭县段）
4月湘江支流涟水（湘潭县段）所辖断面中文家滩符合Ⅱ类水质，达到所在功能区水质标准；立山村符合Ⅱ类水质，达到所在功能区水质标准。
（3）湘江涓水
4月湘江涓水总体水质为良，所辖断面涓水入湘江口符合Ⅱ类水质，达到所在功能区水质标准。湘潭县地表水水质与上月、去年同期相比状况见表1。
表1  2022年4月湘潭县地表水水质状况表
	河流
	断面名称
	断面性质
	执行
标准
	水质类别
	本月未达标项目（超标倍数）

	
	
	
	
	本月
	上月
	去年
同期
	

	湘江干流
	易俗河水厂
	新省控

	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	--

	湘江涟水
	文家滩
	
	
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	--

	
	立山村
	
	
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	--

	湘江涓水
	涓水入湘江口
	
	
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	--


注：1、按照国家《地表水环境质量评价办法》要求，水温、总氮、粪大肠菌群不参与评价。
2、以上水质类别由湘潭市生态环境监测中心提供。
2.地表水环境趋势分析
2022年4月，全湘潭县地表水共监测4个断面，按连续的监测数据求平均值计算，各断面中，达到或优于Ⅲ类水质标准的断面4个，占100%。详见表2。
表2  2022年1~4月地表水水质类别统计
	水系
	合计(个)
	Ⅰ-Ⅱ(个)
	Ⅲ类(个)
	Ⅳ类(个)
	Ⅴ类(个)
	劣Ⅴ类(个)
	主要未达标项目

	湘江干流
	1
	1
	/
	/
	/
	/
	/

	湘江涟水
	2
	2
	/
	/
	/
	/
	/

	涓水
	1
	1
	/
	/
	/
	/
	/


3.饮用水环境质量状况
湘潭县县级饮用水水源地水质为优，水源地水质达标率为100%。详见表3。
表3 2022年4月湘潭县城市饮用水水源地水质状况
	断面名称
	监测项目（个）
	取水量（万吨）
	达标水量（万吨）
	达标率（%）
	超标项目
（超标倍数）

	
	
	
	
	4月
	1~4月
	

	湘潭县易俗河水厂
	30
	/
	/
	100
	100
	/


注：1、按照国家《地表水环境质量评价办法》要求，水温、总氮、粪大肠菌群不参与评价。
2、采样时间：4月4日
4.饮用水环境趋势分析
2022年4月，湘潭县饮用水水源地（易俗河水厂）水质达标率为100%，较去年同期持平。
湘潭市湘潭县生态环境监测站
