## 2025年1月湘潭县水环境质量月报

1.地表水环境质量状况

（1）湘江干流（湘潭县段）

1月湘江干流易俗河水厂断面水质符合Ⅱ类水质，达到所在功能区水质标准。

（2）湘江涟水（湘潭县段）

1月湘江支流涟水（湘潭县段）所辖断面中文家滩为Ⅱ类水质；立山村为Ⅲ类水质，达到所在功能区水质标准。

（3）湘江涓水

1月湘江涓水总体水质为良，所辖断面涓水入湘江口为Ⅲ类水质，达到所在功能区水质标准。

湘潭县地表水水质与上月、去年同期相比状况见表1。

表1  2025年1月湘潭县地表水水质状况表

| 河流 | 断面名称 | 断面性质 | 执行 标准 | 水质类别 |  |  | 本月未达标项目（超标倍数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 本月 | 上月 | 去年 同期 |  |
| 湘江干流 | 易俗河水厂 | 新省控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | -- |
| 湘江涟水 | 文家滩 |  |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | -- |
|  | 立山村 |  |  | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | -- |
| 湘江涓水 | 涓水入湘江口 |  |  | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | -- |

注：1、按照国家《地表水环境质量评价办法》要求，水温、总氮、粪大肠菌群不参与评价。

2、以上水质类别由湘潭市生态环境监测中心提供。

2.地表水环境趋势分析

2025年1月，全湘潭县地表水共监测4个断面，按连续的监测数据求平均值计算，各断面中，达到或优于Ⅲ类水质标准的断面4个，占100%。详见表2。

表2  2025年1月地表水水质类别统计

| 水系 | 合计(个) | Ⅰ-Ⅱ(个) | Ⅲ类(个) | Ⅳ类(个) | Ⅴ类(个) | 劣Ⅴ类(个) | 主要未达标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湘江干流 | 1 | 1/ | / | / | / | / | / |
| 湘江涟水 | 2 | 1 | 1 | / | / | / | / |
| 涓水 | 1 | / | 1 | / | / | / | / |

3.饮用水环境质量状况

湘潭县县级饮用水水源地水质为优，水源地水质达标率为100%。详见表3。

表3 2025年1月湘潭县城市饮用水水源地水质状况

| 断面名称 | 监测项目（个） | 取水量（万吨） | 达标水量（万吨） | 达标率（%） |  | 超标项目 （超标倍数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1月 | 1~1月 |  |
| 湘潭县易俗河水厂 | 30 | / | / | 100 | 100 | / |

注：1、按照国家《地表水环境质量评价办法》要求，水温、总氮、粪大肠菌群不参与评价。

2、采样时间：1月6日

4.饮用水环境趋势分析

2025年1月，湘潭县饮用水水源地（易俗河水厂）水质达标率为100%，较去年同期持平。

湘潭县环境保护监测站